MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA HRUBIESZOWA

OSIEDLE „JAGIELLOŃSKIE”

Uchwała Nr VIII/73/07

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 29 maja 2007 roku

(Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 9 lipca 2007 roku

Nr 118 poz. 2321)

Zespół autorski:

mgr Iliana Zawadzka – Górska

mgr Anna Górska - Popik

mgr Zofia Kurek

mgr inż. Barbara Strzemecka – Gromek

HRUBIESZÓW  MAJ 2007 ROK

Uchwała nr VIII/73/07

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 29 maja 2007r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa osiedle „Jagiellońskie”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U nr 142 poz. 1591z późn. zmianami) i art. 20 pkt. 1 i art. 29 ustawy z dnia         23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) oraz uchwały nr XXIV/227/04 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 16 lipca 2004 r.                w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa osiedle „Jagiellońskie” w Hrubieszowie - Rada Miejska uchwala:

- Rozdział 1

- Ustalenia formalne i wprowadzające

§1.

- Po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa: uchwalonego uchwałą nr XV/195/99 Rady Miejskiej                      w Hrubieszowie z dnia 29 grudnia 1999 r. uchwala pierwszą część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa osiedla „Jagiellońskie ” w  następujących granicach:

- od północy – ulica bez nazwy –droga do Świerszczowa,

- od wschodu – granica miasta,

- od południa – tereny ogródków działkowych i łąk,

- od zachodu skarpa i rów melioracyjny

zwany dalej planem.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowią:

- ustalenia planu będące treścią niniejszej uchwały składającej się z:

- ustaleń dotyczących całego obszaru opracowania,

- ustaleń dla poszczególnych części terenu;

2) rysunek planu terenu opracowania w skali 1: 1000 tj. plansza podstawowa pt.: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa osiedla Jagiellońskie” stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

- Integralną częścią niniejszej uchwały są:

- załącznik nr 2 zawierający rozstrzygnięcia w sprawie zgłoszonych uwag w trakcie wyłożenia planu do publicznego wglądu wraz z wynikającym z ich uwzględnienia podziału opracowania na II etapy uchwalenia planu przez Radę Miejską;

- załącznik nr 3 zawierający program realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanej w planie wraz z zasadami ich finansowania będącym zadaniem własnym miasta.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- Studium – należy rozumieć zgodność z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa”;

- Rysunku planu – należy rozumieć ustalenia zawarte w rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały;

- Obszarze - oznacza wydzieloną część obszaru opracowania o podobnym sposobie zagospodarowania i zabudowy;

- Terenie – oznacza teren o określonym w planie przeznaczeniu podstawowym i uzupełniającym wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony numerem i symbolami literowymi;

- Działce – należy rozumieć nieruchomość lub jej część przeznaczoną pod zabudowę lub zagospodarowanie;

- Przepisach szczególnych – należy rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

- Przeznaczeniu podstawowym – należy rozumieć przeznaczenie, które przeważa na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

- Przeznaczeniu uzupełniającym lub dopuszczalnym – należy rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe ale nie jest sprzeczne z funkcją obszaru;

- Zachowaniu – należy rozumieć utrzymanie istniejącej substancji budowlanej z możliwością remontów, rozbudowy lub zmiany użytkowania lub przeznaczenia w sposób nienaruszający ustalenia planu;

- Obiektach lub terenach uciążliwych – należy rozumieć:

- przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzanie raportu oddziaływania na środowisko jest wymagane (inwestycje szczególnie szkodliwe), zgodnie z przepisami szczególnymi;

- przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane zgodnie z przepisami szczególnymi;

- Obiektach lub terenach nieuciążliwych – należy rozumieć przedsięwzięcia niezaliczone do grupy przedsięwzięć, dla których jest wymagane lub może być wymagane sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko;

- Drodze (ulicy) publicznej – należy przez to rozumieć drogę zaliczoną na podstawie ustawy o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg wydzieloną liniami rozgraniczającymi;

- Drodze (ulicy) wewnętrznej – należy rozumieć drogę niezaliczoną do żadnej kategorii dróg publicznych, a stanowiącą ciąg komunikacyjny ogólnodostępny z wydzielonymi liniami rozgraniczającymi tj. ulice w terenach mieszkaniowych, drogę dojazdową do terenów działalności gospodarczej, ciąg pieszy i tp.;

- Modernizacji drogi – należy rozumieć podwyższenie kategorii lub parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi;

- Dostępie do drogi publicznej z nieruchomości – wjazd i wyjazd z nieruchomości w drogę publiczną w rozumieniu ustawy o drogach publicznych;

§ 3

- Plan obejmuje obszary określone w §1niniejszej uchwały.

- Plan uwzględnia zasady rozwoju zrównoważonego. Nie narusza walorów przyrodniczych i krajobrazowych miasta. Przyjmuje określone w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego kierunki rozwoju przestrzennego miasta.

- Obowiązuje inwestowanie zgodne z ustalonym w Planie przeznaczeniem terenu oraz zasadami jego zabudowy i zagospodarowania. Wszelkie odstępstwa wymagają zmiany obowiązującego Planu,            a w razie potrzeby i Studium na podstawie odpowiednich uchwał Rady Miasta.

- Tereny, dla których Plan przewiduje inne zagospodarowanie od dotychczasowego mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowania zgodnie z określonym Planem. Wszelkie działania sprzeczne z przewidzianą funkcją są zakazane.

## Rozdział 2

## Ustalenia ogólne dotyczące całego obszaru

§ 4

- Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa: w planie uwzględniono podstawowe zasady polityki przestrzennej określonej jako trwały i zrównoważony rozwój miasta.

- Obszar opracowania położony jest w terenach określonych w „Studium” jako „tereny adaptacji zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej”.

§ 5

Przedmiotem planu są:

- tereny zainwestowane:

MNn – zabudowa jednorodzinna z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną               z dopuszczeniem działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem i bytowaniem ludności wraz               z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;

U – usługi publiczne i komercyjne z towarzyszącymi im obiektami i urządzeniami w tym przy możliwości określenia przeznaczenia:

UK – kultura (usługi, obiekty),

UZ – zdrowie i opieka społeczna,

US – sport;

UH – handel,

UR – rzemiosło i drobna wytwórczość; może być powiązana z mieszkalnictwem,

UT – turystyka

stanowią przeznaczenie podstawowe lub uzupełnienie bądź wzbogacenie przeznaczenia podstawowego jako obiekty wolnostojące lub wbudowane oraz mogące łączyć się z zabudową mieszkaniową;

KS – urządzenia obsługi komunikacji drogowej z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi, z podstawowym przeznaczeniem na parkingi, przystanki, itp.

- tereny otwarte:

ZP – zieleń urządzona –skwery zieleń wewnątrzosiedlowa itp.;

ZN – zieleń nieurządzona – zarośla, zieleń wysoka, niska i inna o charakterze naturalnym  komunikacja drogowa;

WS - wody – rzeka Huczwa, rowy melioracyjne:

3. komunikacja drogowa:

KDKP- ulice w ciągu drogi powiatowej zgodnie z obowiązującą numeracją,

KDKG- ulice w ciągu drogi miejskiej zgodnie z obowiązującą numeracją,

KDX – drogi (ulice) wewnętrzne na terenach osiedli mieszkaniowych, dojazdowe do terenów działalności gospodarczej,

KX - ciągi pieszo-jezdne o charakterze ogólnodostępnym;

4. infrastruktura techniczna:

w – istniejąca sieć wodociągowa;

N – istniejąca przepompownia;

ks, kd – istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji burzowej, zbiorniki bezodpływowe (szamba);

E – elektroenergetyka z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty elektroenergetyki i jej obsługi (transformatory);

EE – linie średnich napięć wraz ze strefą ochronną;

enn - przebieg linii niskich napięć;

t T - przebieg linii telefonicznych kablowych i urządzenia telekomunikacyjne;

vk - video kabel – telewizja kablowa.

5. Inne:

A – stanowiska archeologiczne

Oznaczenia literowe stanowią uzupełnienia oznaczeń graficznych określonych na rysunku planu

Dopuszcza się dla niektórych terenów przeznaczenie uzupełniające, mieszane lub zastępcze określone odpowiednimi symbolami na rysunku planu. Nie może ono jednak kolidować z przeznaczeniem podstawowym.

§ 6

Ustalenia dotyczące ochrony środowiska

- Do obszarów ochrony planistycznej zaliczono:

- obszary ochronne zbiorników śródlądowych;

- krajobraz miejski;

- regionalny korytarz ekologiczny – Dolina Huczwy;

- Dla obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych ustala się:

- Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 407 OWO - GZWP Niecka Lubelska stanowi obszar szczególnej ochrony;

- ochrona obszaru GZWP na terenie opracowania polega na:

- wykluczeniu lokalizacji inwestycji znacząco oddziałujących na wody podziemne                         i powierzchniowe pod względem ilościowym i jakościowym, w rozumieniu przepisów Prawa Ochrony Środowiska,

- wykluczeniu lokalizacji cmentarzy grzebalnych oraz grzebowisk zwierząt w obszarze zalegania wód gruntowych mniej niż 2,5 m od powierzchni terenu,

- rozbudowie sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków, uszczelnianiu zbiorników bezodpływowych /szamb/ na obszarach nie skanalizowanych oraz nadzór nad ich eksploatacją;

- ochrona planistyczna OWO GZWP nr 407 obowiązuje do czasu jego prawnego ustanowienia w drodze rozporządzenia dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

- Krajobraz miejski tworzą tereny zieleni urządzonej skwery, ogródki przydomowe oraz zieleń nie urządzona skarpy doliny rzeki Huczwy. Ochrona zieleni urządzonej - osiedlowej polega na utrzymaniu zadrzewień i zakrzewień trawników itp. oraz ich wzbogacania.

§ 7

- W oparciu o przepisy szczególne wprowadza się zakaz:

- wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu;

- przechowywanie odpadów z grupy niebezpiecznych, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego;

- przekraczania w terenach mieszkalnictwa dopuszczalnego hałasu. Standardy akustyczne wynoszą:

  - w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi –                   w przypadku hałasu komunikacyjnego w porze dziennej - 60dB, natomiast w porze nocnej – 50dB, w przypadku hałasu z pozostałych źródeł odpowiednio: 55dB i 45dB,

  - w terenach zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci                           i młodzieży (przedszkole, szkoła), domy pomocy społecznej, szpitale hałas komunikacyjny – 55dB w porze dziennej i 45dB w porze nocnej, natomiast w przypadku hałasu z innych źródeł, odpowiednio: 45dB i 40dB;

- emisji do powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń powyżej norm stężeń dopuszczalnych;

- realizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 Prawa ochrony środowiska.

- Na terenie miasta należy:

- w miarę możliwości stosować ogrzewanie budynków źródłami energetycznymi ekologicznie czystymi (energia elektryczna, gaz przewodowy ewentualnie propan - butan, olej opałowy nisko - siarkowy oraz inne niekonwencjonalne);

- gromadzić odpady komunalne na posesjach w odpowiednio przygotowanych pojemnikach wraz z ich ewentualnym sortowaniem;

- gromadzić i utylizować odpady przemysłowe i komunalne, w tym niebezpieczne, zgodnie z powiatowym i miejskim programem gospodarki odpadami.

- Wprowadza się obowiązek zachowania, rewaloryzacji i ochrony zieleni miejskiej w szczególności starodrzewu i zieleni przydrożnej. Usuwane mogą być zadrzewienia zagrażające bezpieczeństwu, życiu i mieniu, obumarłe lub obumierające, uniemożliwiające realizację inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów szczególnych.

§ 8

## Ustalenia dotyczące ochrony wartości kulturowych

- Obszary i obiekty ściśle chronione

na mocy ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wpisane do rejestru zabytków (obwieszczenie nr 1/2000 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków   w Lublinie z dnia 12 września 2000 r- D.U. Woj. Lub. nr 73 poz. 869) na terenie opracowania nie występują.

- Obiekty i obszary zabytkowe podlegające ochronie konserwatorskiej /dobra kultury znajdujące się  w ewidencji zabytków/ na terenie opracowania nie występują.

- Obszary obserwacji archeologicznej:

  - na obszarze stanowisk archeologicznych prace ziemne podczas realizacji inwestycji należy prowadzić pod stałym nadzorem archeologicznym sprawowanym przez archeologa-specjalistę.  W przypadku natrafienia podczas realizacji prac ziemnych (wykopy) na obiekty ziemne                  i ruchome zabytki archeologiczne lub relikty architektoniczne historycznej zabudowy miasta, prace budowlane należy wstrzymać w celu zadokumentowania i wyeksplorowania odkrytych zabytków i obiektów. W razie konieczności należy poszerzyć wykopy inwestycyjne.

  - Uzyskać pozwolenie konserwatorskie na przeprowadzenie nadzoru archeologicznego.

§ 9

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:

- Ochrona przestrzeni publicznej, a w tym krajobrazu kulturowego polega:

- zachowaniu w miarę możliwości historycznej sieci dróg;

- modernizowaniu i osłanianiu zielenią obiektów dysharmonijnych;

- utrzymywaniu i chronieniu małej architektury sakralnej i kultu pamięci narodowej:

- kultu pamięci narodowej – pomniki, obeliski itp. wraz z towarzyszącą zielenią,

- uporządkowaniu terenu poprzez likwidację dysharmonijnej zabudowy głównie garaży                i budynków gospodarczych w złym stanie technicznym.

- Ustala się zachowanie istniejącego układu przestrzeni publicznych oraz wprowadzenie nowych elementów określonych planem w tym:

- wprowadza się obowiązek:

- stonowanej kolorystyki budynków tworzących ciągi zabudowy,

- ujednoliconego typu nawierzchni ciągów komunikacyjnych oraz placów publicznych,

- ujednoliconego typu i układu oświetlenia /latarń/ przy istniejących i projektowanych ciągach komunikacyjnych;

- wprowadza się zakaz stosowania betonowych ogrodzeń w liniach rozgraniczających dróg;

- w terenach zieleni publicznej takich jak skwery i zieleńce należy chronić istniejące drzewostany oraz zieleń z możliwością lokalizacji na nich obiektów małej architektury jak ławki, murki, siedziska i ewentualnie urządzenia miejsc zabaw dla dzieci i tp.;

- umożliwia się sytuowanie tablic reklamowych naściennych umieszczonych na wysokości stropu lub na ścianach pionowych budynków oraz reklam wolnostojących o wysokości max. 3,0m, a w pasach rozgraniczających drogi za odpowiednią zgodą zarządcy drogi;

- lokalizacja tymczasowych obiektów usługowych może jedynie następować za zgodą władz budowlanych przy zastosowaniu odpowiednich kryteriów estetycznych nie naruszających krajobrazu lokalnego.

- Ustala się konieczność modernizacji elementów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowę nowej zapewniającej lepsze użytkowanie terenu.

§ 10

Ustalenia dotyczące zasad podziału terenów

- Tereny budownictwa jednorodzinnego:

- zachowuje się dotychczasowy podział obszaru terenów budownictwa jednorodzinnego na działki budowlane. Korekty granic działek w uzasadnionych wypadkach następować mogą na wniosek właścicieli z zachowaniem przepisów szczególnych.

- ustala się możliwość wtórnego podziału na wniosek właściciela gruntu lub wieczystego użytkownika, zgodnie z przepisami szczególnymi i z zapewnieniem bezpośredniej dostępności  do drogi publicznej lub wydzieleniu drogi wewnętrznej jako ciągu pieszo – jezdnego o min. szerokości – 4,5m, a w warunkach koniecznych ewentualnie tak zwanej służebność dojazdu o min szerokości - 3,5m;

- dla nowych podziałów należy stosować następujące wielkości działki przy zachowaniu minimalnych szerokości jej frontu dla budownictwa:

- wolnostojącego – min. 800 m2 przy szerokości min. 18,0 m,

- bliźniaczego – min. 600 m2 przy szerokości min. 14,0 m,

- szeregowego – min. 500 m2 przy szerokości min. 10,0 m.

§ 11

Ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu

- Tereny zabudowy jednorodzinnej:

- zabudowa istniejąca i nowo realizowana dla której ustala się:

- wysokość budynków mieszkalnych nie przekraczająca trzech kondygnacji nadziemnych, w tym w miarę możliwości ostatnia w poddaszu użytkowym, możliwość lokalizacji usług w parterze. Dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 45o z dopuszczeniem naczółków, lukarn, okien połaciowych i pokryciu materiałami posiadającymi atest. Preferowane materiały wykończeniowe to drewno, kamień, ceramika lub inne posiadające atest. Powierzchnia biologicznie czynna min.30%. Powierzchnia zabudowy max. do 50%.

- wysokość budynków gospodarczych i usługowych wolnostojących zlokalizowanych na działce budownictwa jednorodzinnego nie przekraczających wysokości 6,0 m licząc od poziomu terenu do kalenicy o kącie nachylenia połaci dachu do 40o,

- na terenach występowania wysokiego poziomu wód gruntowych należy lokalizować budynki wysoko posadowione i bez podpiwniczenia,

- możliwość lokalizowania w przypadkach uzasadnionych obiektów budowlanych przy granicy działki z zachowaniem określonych w warunkach technicznych wymogów przeciwpożarowych. Dotyczy to działek zabudowanych oraz działek niezabudowanych położonych w terenach budowlanych,

- możliwość wzbogacenia funkcji podstawowej – mieszkalnictwo o funkcje uzupełniające (usługi komercyjne, obsługę wypoczynku i turystyki itp.) oraz funkcji nieuciążliwych np.: rzemiosła produkcyjnego, pod warunkiem, że:

- nie ograniczą możliwości realizacji podstawowej funkcji terenu na sąsiednich działkach   (sytuowania obiektów i urządzeń związanych z zabudową siedlisk),

- są dostępne do drogi publicznej, wewnątrzosiedlowej lub ciągu pieszo – jezdnego;

- przewiduje się:

- przekształcenia istniejącej zabudowy zagrodowej na jednorodzinną lub inne funkcje nieuciążliwe,

- wymianę budynków drewnianych mieszkalnych i gospodarczych w średnim i złym stanie technicznym na budynki trwałe z zachowaniem obowiązujących przepisów;

- likwidację budynków drewnianych po ich amortyzacji położonych pomiędzy linią rozgraniczającą drogi, a obowiązującą linią zabudowy - możliwe remonty bieżące;

- przewiduje się remonty oraz modernizację istniejących obiektów oraz rehabilitację istniejącej zabudowy poprzez zmianę i uatrakcyjnienie elewacji budynków (realizacja ganków, balkonów, podjazdów, zmianę kolorystyki itp) oraz modernizację dachów zgodnie                       z ustaleniami pkt 1 litera a;

- przewiduje się realizację na niezabudowanych terenach wewnątrzosiedlowych obiektów małej architektury, a w szczególności obiektów służących codziennej rekreacji i utrzymania porządku jak np. piaskownice, huśtawki, śmietniki i tp. oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych;

- wyklucza się lokalizację nowych przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

- Tereny zabudowy usługowej

- zabudowa istniejąca i nowo realizowana dla której ustala się:

- wysokość budynków do dwóch kondygnacji w tym druga w poddaszu,

- dachy - dwu i wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 45o z dopuszczeniem naczółków, lukarn, okien połaciowych i ew. tzw. stropodachy pokryte materiałami posiadającymi atest,

- rehabilitację istniejącej zabudowy poprzez zmianę i uatrakcyjnienie elewacji budynków w tym zmianę kolorystyki oraz modernizację dachów zgodnie z ustaleniami pod literą b,

- preferowane materiały wykończeniowe to drewno, kamień, ceramika lub inne posiadające atest;

- powierzchnia zabudowy wraz z powierzchnią dojazdów oraz miejsc postojowych w stosunku do powierzchni terenu winna kształtować się w granicach do 70%;

- udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 30%;

- Realizacja nowej zabudowy zarówno jednorodzinnej jak i usługowej stanowi uzupełnienie i wzbogacenie zabudowy istniejącej i musi być zgodna z zobowiązującymi przepisami szczególnymi.

- Lokalizacja obiektów w tym budynków mieszkalnych, usługowych i innych na terenie określonym jako obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią lub w strefie osuwiskowej wymaga uzyskania zwolnienia dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej od zakazów wykonywania robót oraz czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią, zgodnie z przepisami szczególnymi (Prawo wodne).

- Tereny usług sportowych

- zachowuje się istniejące tereny usług sportowych;

- przewiduje się możliwość ich modernizacji i wzbogacenia w odpowiednie urządzenia sportowe.

Rozdział 3

§ 12

Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej

- Zaopatrzenie w wodę - urządzenia komunalne:

- źródłowe - ujęcie wody zlokalizowane w Hrubieszowie poza terenem opracowania przy ulicy Teresówka (własność PGKiM);

- sieciowe:

- zachowuje się istniejącą sieć wodociągową przebiegającą wzdłuż ulic zewnętrznych i wewnętrznych;

- przewiduje się modernizację istniejącej sieci wodociągowej wraz z jej rozbudową według potrzeb użytkowników zgodnie ustaleniami zarządcy sieci

- należy wdrażać najnowsze rozwiązania techniczne w celu racjonalizacji zużycia wody.

- Gospodarka ściekowa

- Kanalizacja sanitarna

- zachowuje się istniejący system miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przeprowadzonej istniejącymi kolektorami: ks 600 w części ul. Grunwaldzkiej (od ul. Matejki do przepompowni ścieków) ks 500 w części ul. Królowej Jadwigi i ul. Matejki, ks 400 w części ul. Dwernickiego oraz ks 200 pozostałymi ulicami południowej części osiedla oraz w części ul. Króla Zygmunta Augusta w północnej części osiedla,

- zaleca się rozbudowę sieci kanalizacyjnej ścieków sanitarnych głównie w północnej części osiedla oraz w okolicy ul. Rubinowej (część południowa) w zależności od potrzeb użytkowników zgodnie z ustaleniami zarządcy sieci,

- na terenach nie objętych miejskim systemem kanalizacji do czasu jej realizacji utrzymuje się lokalny system odprowadzania ścieków do szczelnych bezodpływowych zbiorników (szamba) pod warunkiem ich okresowego opróżniania,

- zapewnia się możliwość modernizacji istniejących instalacji wdrażając nowoczesne rozwiązania techniczne;

- Kanalizacja deszczowa:

- zachowuje się istniejący system kanalizacji deszczowej istniejącym kolektorem kd 310 i 250 w części ul. Wł. Jagiełły,

- przewiduje się rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej poprzez jej rozbudowę w ulicach głównych i osiedlowych w zależności od potrzeb zgodnie z ustaleniami zarządcy sieci,

- odprowadzenie wód opadowych z poszczególnych posesji przewiduje się powierzchniowo na teren własnej nieruchomości lub do sieci kanalizacji deszczowej;

- Gospodarka odpadami

- ustala się zasady usuwania odpadów stałych z terenu opracowania

- z terenów zabudowy indywidualnej i usługowej poprzez zastosowanie pojemników indywidualnych przy posesjach oraz kontenerowego systemu gromadzenia z segregacją,

- wywóz nieczystości przez odpowiednie służby komunalne na gminne wysypisko odpadów w Hrubieszowie;

- należy opracować i wdrażać system zbierania odpadów po wstępnej segregacji w miejscach ich powstawania z odzyskiem surowców wtórnych;

- kontenerowe punkty gromadzenia odpadów (z wyjątkiem odpadów przemysłowych i chemicznych) muszą spełniać wymagania sanitarne i ochrony środowiska oraz lokalizowane muszą być w miejscach akceptowanych przez mieszkańców.

- Zaopatrzenie w energię elektryczną

- podstawą zasilania obszaru opracowania w energię są istniejące sieci niskiego i średniego napięcia wraz ze stacjami transformatorowymi - E - 15/04 kV;

- utrzymuje się istniejącą sieć napowietrzną i kablową linii średniego napięcia- EE wraz ze stacjami transformatorowymi oraz przewiduje się rozbudowę, modernizację według potrzeb użytkowników zgodnie z ustaleniami zarządcy sieci. Konieczność zachowania stref ochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- utrzymuje się istniejącą sieć niskiego napięcia - enn zarówno kablową jak i napowietrzną oraz przewiduje się jej rozbudowę, modernizację i dobudowę według potrzeb użytkowników zgodnie  z ustaleniami zarządcy sieci. Zaleca się jej kablowanie na całym obszarze osiedla.

- zadrzewianie i zakrzewianie pod liniami energetycznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami   (§ 15 pkt 3).

- Zaopatrzenie w ciepło

Na terenie opracowania to jest zabudowy mieszkalnictwa indywidualnego i usług źródła ciepła lokalne. Preferuje się stosowanie paliw ekologicznie czystych. Rozbudowa i modernizacja zgodnie z potrzebami właścicieli w oparciu o stosowne przepisy szczególne.

- Zaopatrzenie w gaz

- źródłowe - z gazociągu wysokiego ciśnienia - relacji Ukraina Hrubieszów – Werbkowice - Miączyn od stacji redukcyjnej w Moroczynie /trasa przebiegu i stacja poza terenem opracowania/;

- sieciowe:

- zachowuje się istniejący odcinek sieci średnich ciśnień przebiegający wzdłuż                        ul. Dwernickiego i ustala się dalszą rozbudowę według potrzeb użytkowników wg ustaleń zarządcy sieci,

- ustala się realizację przyłączy do poszczególnych obiektów i posesji wg ustaleń zarządcy sieci;

- obecnie zaopatrzenie osiedla poza częścią przylegającą do ul. Dwernickiego - z butli gazowych propan – butan.

- Telekomunikacja

- zachowuje się istniejącą abonencką telefoniczną sieć kablową t; wraz z możliwością jej modernizacji;

- przewiduje się możliwość jej rozbudowy zgodnie z potrzebami mieszkańców i warunkami wydanymi przez operatora;

- zachowuje się istniejącą sieć telewizji kablowej vk i przewiduje się jej rozbudowę zgodnie z potrzebami mieszkańców.

Rozdział 4

§ 13

## Ustalenia dotyczące komunikacji

- Na obszarze opracowania na mocy przepisów szczególnych ustala się sieć ulic w ciągach dróg publicznych zgodnie z rysunkami planu:

- ulice układu zewnętrznego:

- 1-KD KP - powiatowa - kl. tech „G”/główna/ - Dwernickiego w ciągu drogi nr 3412L,

- 2-KD KP - powiatowa - kl. tech „Z /zbiorcza/ – Wł. Jagiełły w ciągu drogi nr 3464L,

- 3-KD KG - gminna - kl. tech „L” /lokalna// - ulica bez nazwy droga do Świerszczowa obecnie bez numeru;

- ulice układu wewnętrznego:

- powiatowe kl. tech. „Z” /zbiorcza/:

- 4-KD KP - Królowej Jadwigi w ciągu drogi nr 3467L,

- powiatowe kl. tech. „L” /lokalna/:

- 5-KD KP - Kmdr Krawczyka w ciągu drogi nr 3466L,

- 6-KD KP - Matejki w ciągu drogi nr 3471L,

- 7-KD KP - Grunwaldzka w ciągu drogi nr 3463L,

- 8-KD KP - Bartłomieja w ciągu drogi nr 3455L;

- gminna kl. tech„Z” /zbiorcza/:

- 9-KD KG - Reja w ciągu drogi nr 111188L;

- gminne kl. tech. „L” /lokalna/:

- 10-KD KG -  Kopernika - w ciągu drogi nr111169L,

- 11-KD KG - Kościuszki w ciągu drogi nr 111170L,

- 12-KD KG - Sobieskiego w ciągu drogi nr 111184L,

- 13-KD KG - Unii Horodelskiej w ciągu drogi nr 111187L,

- 14-KD KG - Rubinowa w ciągu drogi nr 111200L,

- 15-KD KG - Długosza w ciągu drogi nr 111166L,

- 16-KD KG - Litewska w ciągu drogi nr 111173L,

- 17-KD KG – Stanisława Wyspiańskiego w ciągu drogi nr 111189L,

- 18-KD KG - Kochanowskiego w ciągu drogi nr 111190L,

- 19-KD KG – Króla Zygmunta Augusta w ciągu drogi nr 111191L;

- drogi (ulice) wewnętrzne - ciągi pieszo – jezdne o charakterze ogólnodostępnym stanowiące komunikację do poszczególnych działek, dojazdy do terenów działalności gospodarczej i t.p.          – 20 – 40 KDX;

- ciągi piesze ewentualnie rowerowe o charakterze ogólnodostępnym lub prywatne – KX.

- Ustala się, w oparciu o obecne zainwestowanie, parametry techniczne dróg i nieprzekraczalne linie zabudowy:

- ulice w układzie zewnętrznym:

- dla klasy technicznej „G ” w ciągu dróg powiatowych:

1-KDKP - ulica Dwernickiego:

- szerokość w liniach rozgraniczających – jak w stanie istniejącym 15,0 –18,0 m,

- szerokość jezdni – 5,5 – 7,0 m,

- dwustronne chodniki oddzielone od jezdni pasem zieleni, realizacja ścieżki rowerowej

- linia zabudowy liczona od krawędzi jezdni dostosowana do istniejącej zabudowy:

- dla budynków mieszkalnych  – 15,0 m,

- dla pozostałych obiektów budowlanych w terenie zabudowanym – 8,0 m,

- dla klasy technicznej „Z ” w ciągu dróg powiatowych:

2-KDKP - ulica Władysława Jagiełły:

- szerokość w liniach rozgraniczających – 15,0 - 20,0m,

- szerokość jezdni – 5,5 – 7,0 m,

- jedno- lub dwustronne chodniki oddzielone od jezdni pasem zieleni z wydzieleniem ścieżki rowerowej,

- linia zabudowy liczonej od krawędzi jezdni dostosowana do istniejącej zabudowy:

- dla budynków mieszkalnych – 15,0 - 20,0 m,

- dla pozostałych obiektów budowlanych w terenie zabudowanym – 8,0 m,

- dla klasy technicznej „L” w ciągu dróg gminnych

3-KDKG - ulica bez nazwy droga do Świerszczowa obecnie bez numeru - zaleca się nadanie numeru;

- szerokość w liniach rozgraniczających – 15,0 m

- szerokość jezdni – 5,0 m,

- jedno - lub dwustronne chodniki oddzielone od jezdni pasem zieleni z wydzieleniem ścieżki rowerowej,

- linię zabudowy liczonej od krawędzi jezdni:

- dla budynków mieszkalnych – 15,0 m,

- dla pozostałych obiektów budowlanych – 8,0 m,

B) ulice w układzie wewnętrznym

- dla ulic klasy technicznej „Z ” w ciągu dróg powiatowych lub gminnych:

4-KDKP – ulica Królowej Jadwigi,

9-KDKG – ulica Reja :

- szerokość w liniach rozgraniczających dostosowana do stanu istniejącego – 8 ,0 – 20,0 m

- szerokość jezdni – 3,5 – 7,0 m,

- jedno- lub dwustronne chodniki oddzielone od jezdni pasem zieleni ewentualna realizacja ścieżki rowerowej,

- linię zabudowy liczonej od krawędzi jezdni dostosowana do istniejącej zabudowy:

- dla budynków mieszkalnych – 8,0-15,0 m,

- dla pozostałych obiektów budowlanych – 6,0-8,0 m;

- dla ulic klasy technicznej „L ” w ciągu dróg powiatowych lub gminnych:

5-KDKP – ulica Kmdr Krawczyka,

6-KDKP – ulica Matejki,

7-KDKP – ulica Grunwaldzka,

8-KDKP – ulica Bartłomieja,,

10-KDKG – ulica Kopernika,

11-KDKG – ulica Kościuszki,

12-KDKG – ulica Sobieskiego,

13-KDKG – ulica Unii Horodelskiej,

14-KDKG – ulica Rubinowa,

15-KDKG – ulica Długosza,

16-KDKG – ulica Litewska:

17-KDKG – ulica Stanisława Wyspiańskiego,

18-KDKG – ulica Kochanowskiego,

19-KD KG – ulica Króla Zygmunta Augusta

- szerokość w liniach rozgraniczających dostosowana do stanu istniejącego min 8,0–20,0 m,

- szerokość jezdni – 3,0m

- jedno- lub dwustronne chodniki,

- zachowuje się istniejące nawrotki,

- linię zabudowy liczoną od krawędzi jezdni:

- dla budynków mieszkalnych – 6,0 - 15,0 m

- pozostałych obiektów budowlanych- 6,0 m;

- drogi (ulice) wewnętrzne - ciągi pieszo-jezdne o charakterze ogólnodostępnym stanowiące komunikację do poszczególnych działek, dojazdy do terenów działalności gospodarczej, ogródków działkowych, łąk i t.p. – 20 - 40 KDX:

- szerokości w liniach rozgraniczających -4,5 – 10,0 m,

- nawierzchnia utwardzona,

- linie zabudowy licząc od krawędzi ciągu – 6,0-8,0 m dla budynków mieszkalnych; 6,0 m dla budynków usługowych, 3,0 m dla pozostałych obiektów budowlanych.

- ciągi piesze ewentualnie rowerowe KX

- szerokości w liniach rozgraniczających -1,5 – 4,0 m,

- linie zabudowy licząc od krawędzi ciągu –3,0 - 6,0 m dla budynków mieszkalnych i usługowych, 3,0 m dla pozostałych obiektów budowlanych.

- Dla dróg publicznych dopuszcza się:

- lokalizację obiektów budowlanych w tym budynków mieszkalnych i przeznaczonych na stały pobyt ludzi w odległościach mniejszych niż wymienione w § 13 ust.2, jednak nie mniejszej niż           w przepisach ustawy o drogach publicznych, w nawiązaniu do istniejących w dobrym stanie technicznym budynków, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi;

- możliwość odstąpienia od ustawowych parametrów określonych dla danej klasy drogi w uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi – w uzasadnionych przypadkach, jak: warunki przyrodnicze, ochrony konserwatorskiej dóbr kultury, warunków istniejącego trwałego zainwestowania, bezpieczeństwa ruchu itp.;

- ogrodzenia należy sytuować w liniach rozgraniczających dróg i ulic przy zachowaniu warunków widoczności i bezpieczeństwa ruchu;

- do czasu realizacji nowych odcinków dróg, modernizacji istniejących, polegającej na poszerzeniu jezdni, modernizacji rowów odwadniających, realizacji ciągów komunikacji pieszej i rowerowej   i innych elementów dróg – plan utrzymuje dotychczasowe szerokości pasów drogowych, będących w trwałym zarządzie zarządcy drogi. Nowe szerokości pasów drogowych, wynikające  z przepisów specjalnych (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia         2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne   i ich usytuowanie), zostaną ustalone w projektach technicznych dróg zgodnie z potrzebami.            Do czasu zmiany właściciela, tereny rezerwowane pod pasy drogowe, będą wykorzystywane zgodnie z dotychczasowym użytkowaniem.

- przejazd pojazdów gąsienicowych po drogach posiadających „Status uzgodnionych dróg dla pojazdów gąsienicowych” z godnie z warunkami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2005 roku          w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w uzgodnieniu z zarządcą drogi.

- Drogi ogólnodostępne i niepubliczne – przewiduje się zgodnie z przepisami szczególnymi oraz potrzebami rozwojowymi obszaru zachowanie istniejących i ewentualną realizację nowych.

- Modernizacja istniejących odcinków i realizacja nowych ulic, a w szczególności ul. Wł. Jagiełły winna uwzględniać zasadę drożności ciągów ekologicznych poprzez:

- realizację w odpowiednich miejscach przepustowości 1,5 – 2,0 m o utwardzonej nawierzchni umożliwiającej swobodny przepływ wody i przemieszczanie się małych zwierząt;

- zagwarantowanie ochrony wód i gleby poprzez wykonanie szczelnych rowów odprowadzających wody opadowe z koron dróg;

- realizację urządzeń chroniących wody (separatory, oczyszczalniki) i gleby (pasy zieleni izolacyjnej).

§ 14

- Tereny urządzeń komunikacji drogowej

- Zachowuje się dotychczasowe tereny miejsc postojowych.

- Przewiduje się realizację nowych:

- obiektów garażowych na poszczególnych posesjach jako obiekty wbudowane lub wolnostojące;

- miejsc postojowych przy obiektach usługowych ewentualnie przystanków autobusowych zgodnie z potrzebami mieszkańców;

- Wszelkie wjazdy zarówno publiczne na parkingi i do innych urządzeń obsługi ruchu drogowego jak i indywidualne na posesje muszą być uzgodnione z zarządcą drogi.

- Przewiduje się możliwość lokalizacji obiektów obsługi komunikacji jak małe warsztaty obsługi samochodów w terenach zabudowy mieszkaniowej pod warunkiem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi zarówno dotyczących wielkości jak i zagospodarowania.

# Rozdział 5

§ 15

## Zasady i warunki zagospodarowania terenów otwartych według rodzajów przeznaczenia

Na terenach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi określa się warunki zagospodarowania:

- Tereny zieleni urządzonej:

tereny zieleni publicznej to tereny wskazane na rysunku planu jako zespoły zieleni urządzonej, na których ustala się:

- ochronę i konserwację istniejących drzewostanów na terenach działek i skwerów tp.,

- urządzenie zieleni na terenach wydzielonych takich jak skwery i zieleńce z możliwością lokalizacji obiektów małej architektury;

- tereny zieleni niepublicznej to tereny ogródków przydomowych, należy je estetycznie zagospodarowywać, lokalizować obiekty małej architektury oraz ochronić i konserwować istniejący drzewostan.

- Tereny zieleni nieurządzonej

- wprowadza się obowiązek zachowania, rewaloryzacji i ochrony zieleni miejskiej w szczególności starodrzewia i zadrzewień przydrożnych oraz zbiorowisk łęgowych na skarpie. Usuwane mogą być zadrzewienia zagrażające bezpieczeństwu, życiu i mieniu, obumarłe lub obumierające, uniemożliwiające realizację inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów szczególnych;

- zakazuje się sadzenia drzew i krzewów, z wyjątkiem roślin stanowiących element zabudowy biologicznej skarpy zgodnie z przepisami szczególnymi;

- zakazuje się realizację obiektów kubaturowych;

- zachowuje się istniejące oraz przewiduje się realizację ścieżek spacerowych i małej architektury – ławki.

- Zakazuje się zadrzewiania pod istniejącymi liniami energetycznymi średnich i niskich napięć. Pod liniami elektroenergetycznymi należy pozostawić bez zadrzewienia pas o szerokości    min. 9,30 m. W pozostawianym pasie dopuszcza się ewentualne zadrzewienie   i zakrzewienie pod warunkiem utrzymywania pod linią drzew i krzewów nie przekraczających 2 m wysokości oraz pozostawione wokół każdego słupa powierzchni nie zadrzewionej w odległości                    co najmniej 4 m od słupa.

# Rozdział 6

§ 16

# Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów i działek

- Ustala się podział obszaru opracowania na tereny różniące się obecnym i projektowanym zagospodarowaniem.

- Na wszystkich terenach objętych planem obowiązują zasady zawarte w ustaleniach ogólnych.

- Obowiązują symbole i numeracja określone w § 6 Rozdział I oznaczone na rysunku planu                w skali:1:1 000.

- Przypadki dokładniejszego lub odmiennego zagospodarowania niż podano w ustaleniach ogólnych sprecyzowane są dla poszczególnych jednostek w ustaleniach szczegółowych. Powierzchnie terenu podano w przybliżeniu.

§ 17

- Ustalenia dla poszczególnych terenów

1 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow.około1,5 ha zawarte pomiędzy ulicami od północy ulica projektowana bez nazwy obecnie droga dojazdowa do m. Świerszczów od zachodu ul. Władysława Jagiełły, od wschodu ul. Reja od południa ul. Stanisława Wyspiańskiego;

2 MNn,U – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow. około 1,70 ha zawarte pomiędzy ulicami od północy ul. Stanisława Wyspiańskiego, od zachodu ul. Władysława Jagiełły, od wschodu     ul. Reja od południa ul. Kochanowskiego;

3 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow. około 2,35 ha zawarte pomiędzy ulicami od północy ul. Kochanowskiego, od zachodu ul. Władysława Jagiełły, od wschodu ul. Reja            od południa ul. Kmdr Krawczyka;

4 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow. około 2,40 ha zawarte pomiędzy ulicami od północy ul. Kmdr Krawczyka od zachodu ul. Władysława Jagiełły, od wschodu ul. Królowej Jadwigi od południa ul. Króla Zygmunta Augusta;

5 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow. około 1,53ha zawarte pomiędzy ulicami od północy ul. Króla Zygmunta Augusta od zachodu ul. Władysława Jagiełły, od wschodu            ul. Królowej Jadwigi od południa ul. Dwernickiego.

Na w/w obszarach zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkalną w dobrym stanie technicznym. Budynki gospodarcze w większości w dobrym stanie technicznym - zachowanie. Obiekty drewniane do rozbiórki lub do wymiany na trwałe. Należy stopniowo przekształcać zabudowę o charakterze zagrodowym na jednorodzinną. Możliwość wtórnych podziałów działek na wniosek właścicieli oraz wydzielenie nowych działek przy ul. Wł. Jagiełły. Należy uzupełniać zabudowę na działkach wolnych i zabudowanych. Nowe obiekty należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

Zachowuje się istniejące nieuciążliwe usługi wbudowane i w obiektach wolnostojących w granicach działki. Możliwość zmiany zakresu usług na inne nieuciążliwe. Przewiduje się możliwość powstawania nowych usług nieuciążliwych według potrzeb mieszkańców Zagospodarowanie i zabudowa zgodnie z ustaleniami ogólnymi. Zachowuje się istniejącą komunikację wewnętrzną KDX i KX. Konieczność zachowania i ewentualnego wykonania nawrotek zgodnie z rysunkiem planu. Pozostałe warunki zagospodarowania jak w ustaleniach ogólnych.

Na terenach: 1 MNn,U; 2 MNn,U; 4 MNn,U zlokalizowane są stacje transf. 15/0,4 kV oraz przez tereny 1 MNn,U; 2 MNn,U; 4 MNn,U; 5MNn,U przebiegają napowietrzne linie średniego napięcia 15kV wymagające zachowania strefy ochronnej 15 m. zgodnie z rysunkiem planu.

Pozostałe zasady zagospodarowania i zabudowy jak w ustaleniach ogólnych.

6 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow. około.2,10.ha zawarte pomiędzy ulicami od północy i wschodu granica opracowania (grunty wsi Świerszczów), od zachodu ul. Reja, od południa ul. Kochanowskiego;

7 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow. około.3,30 ha zawarte pomiędzy ulicami od północy ul. Kochanowskiego od zachodu ul. Reja, od wschodu granica opracowania (grunty wsi Świerszczów), od południa ul. Kmdr Krawczyka. Szerokość ciągu pieszo jezdnego min.6,0 m oraz nawrotka.

8 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow. około.2,80 ha zawarte pomiędzy ulicami od północy i wschodu ul. Kmdr Krawczyka od zachodu ul. Królowej Jadwigi od południa          ul. Króla Zygmunta Augusta;

9 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami zawarte pomiędzy ulicami od północy    i wschodu granica opracowania (grunty wsi Świerszczów) od zachodu ul. Kmdr Krawczyka), od południa ul. Dwernickiego;

10 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow. około.1,90 ha zawarte pomiędzy ulicami od północy ul. Króla Zygmunta Augusta od wschodu ul. Kmdr Krawczyka od zachodu             ul. Królowej Jadwigi, od południa ul. Dwernickiego o pow. około.1,40 ha.

Na w/w obszarach zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkalną w dobrym stanie technicznym. Budynki gospodarcze w większości w dobrym stanie technicznym - zachowanie. Obiekty drewniane do rozbiórki lub do wymiany na trwałe. Zachowuje się jedno siedlisko o charakterze zagrodowym (przy granicy z m. Świerszczów). Możliwość wtórnych podziałów działek na wniosek właścicieli oraz wydzielenie nowych działek (tereny 7 MNn,U). Należy uzupełniać zabudowę na działkach zabudowanych a na wolnych realizować nową. Nowe obiekty należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

Zachowuje się istniejące nieuciążliwe usługi wbudowane i w obiektach wolnostojących w granicach działki. Możliwość zmiany zakresu usług na inne nieuciążliwe. Przewiduje się możliwość powstawania nowych usług nieuciążliwych według potrzeb mieszkańców Zagospodarowanie i zabudowa zgodnie z ustaleniami ogólnymi. Zachowuje się istniejącą komunikację wewnętrzną KDX i KX oraz wprowadza się nową na terenach nowych podziałów zgodnie z rysunkiem planu. Konieczność zachowania                        i ewentualnego wykonania nawrotek zgodnie z rysunkiem planu. Na skrzyżowaniu ulic Kmdr Krawczyka i Królowej Jadwigi przewiduje się realizację niskiej zieleni urządzonej.

Na działkach nr ew. 3056, 3098 zlokalizowane są stacje transf. 15/0,4 kV oraz przez tereny 6 MNn,U     i 9 MNn,U przebiegają napowietrzne linie SN 15 kV wymagające zachowania strefy ochronnej 15 m zgodnie z rysunkiem planu.

Na terenie określonym jako zalewowy lub położony w strefie osuwiskowej należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w §11 ust 4.

Pozostałe warunki zagospodarowania jak w ustaleniach ogólnych.

11 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow. około.0,80 ha zawarte pomiędzy ulicami od północy ul. Dwernickiego, od wschodu ul. Wł. Jagiełły, od zachodu i południa projektowany odcinek ul. Rubinowej.

Zabudowa w większości w złym i w średnim stanie technicznym. Możliwość zachowania obiektów do czasu ich amortyzacji oraz remontów bieżących lub wymiany na budynki trwałe (dotyczy to również budynków oznaczonych na rysunku planu „do likwidacji”). Budynki w dobrym stanie technicznym do zachowania. Budynki gospodarcze w złym stanie technicznym do rozbiórki, ewentualnie do wymiany na trwałe. Możliwość wtórnych podziałów działek na wniosek właścicieli oraz wydzielenie nowych działek. Należy uzupełnić zabudowę na działkach wolnych i zabudowanych. Nowe budynki mieszkalne lokalizować należy wzdłuż linii zabudowy od ul. Wł. Jagiełły.

Zachowanie istniejących usług wbudowanych. Możliwość zmiany zakresu usług na inne nieuciążliwe oraz powstawania nowych usług nieuciążliwych według potrzeb mieszkańców. Nowe obiekty należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

Pozostałe zasady zagospodarowania i zabudowy jak w ustaleniach ogólnych.

12 U – teren usług handlu o pow. 0,04 ha. Możliwość lokalizacji małego obiektu handlowego. Zagospodarowanie i zabudowa zgodnie z ustaleniami ogólnymi.

13 MNn,U i 14 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow. około.3,20 ha zawarte pomiędzy ulicami od północy ul. Rubinowa, od zachodu granice opracowania (skarpa) od wschodu ul. Rubinowa i ul. Wł. Jagiełły, od południa skarpa.

Zabudowa w większości w złym i w średnim stanie technicznym na działkach w większości nie normatywnych. Zachowuje się istniejącą zabudowę do czasu ich amortyzacji oraz umożliwia się remonty bieżące lub wymianę na budynki trwałe (dotyczy to również budynków oznaczonych na rysunku planu „do likwidacji”). Budynki w dobrym stanie technicznym do zachowania. Budynki gospodarcze w złym stanie technicznym do rozbiórki, ewentualnie do wymiany na trwałe. Należy stopniowo przekształcać zabudowę o charakterze zagrodowym na jednorodzinną. Możliwość uzupełnienia zabudowy na działkach wolnych i zabudowanych oraz realizacji budownictwa bliźniaczego.

Zachowuje się istniejące usługi. Możliwość powstawania nowych usług nieuciążliwych według potrzeb mieszkańców obiekty wbudowane ewentualnie jako obiekty wolnostojące w granicach działki.

Nowe obiekty należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

Zachowanie istniejącej komunikacji wewnętrznej - ciągów pieszo-jezdnych w tym ul. Rubinowej. Przewiduje się realizację nowych odcinków ciągu pieszo-jezdnego.

Na obszarze zlokalizowana jest stacja transf. 15/0,4 kV oraz przez teren przebiegają napowietrzna linia średniego napięcia 15kV wymagająca zachowania strefy ochronnej 15 m zgodnie z rysunkiem planu

Na terenie określonym jako zalewowy lub położony w strefie osuwiskowej należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w §11 ust 4.

Pozostałe zasady zagospodarowania i zabudowy jak w ustaleniach ogólnych.

15 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow. około 1,27 ha zawarte pomiędzy ulicami od północy ul. Dwernickiego, od zachodu Wł. Jagiełły, od wschodu ul. Królowej Jadwigi,               od południa ul. Kopernika;

16 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow. około 1,14 ha zawarte pomiędzy ulicami od północy ul. Kopernika, od zachodu ul. Wł. Jagiełły, od wschodu ul. Królowej Jadwigi,                     od południa ul. Kościuszki;

17 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow. około 0,94 ha zawarte pomiędzy ulicami od północy ul. Kościuszki, od zachodu ul. Wł. Jagiełły, od wschodu ul. Królowej Jadwigi,                   od południa ul. Sobieskiego;

18 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow. około 0,82 ha zawarte pomiędzy ulicami od północy ul. Sobieskiego, od zachodu Wł. Jagiełły, od wschodu ul. Królowej Jadwigi,                  od południa ul. Matejki;

19 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow. około.1,73 ha zawarte pomiędzy ulicami od północy ul. Matejki i ul. Królowej Jadwigi, od zachodu ul. Wł. Jagiełły, od wschodu                   ul. Królowej Jadwigi i ul. Długosza, od południa ul. Bartłomieja.

Na w/w obszarach zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkalną w dobrym stanie technicznym.. Budynki gospodarcze w większości w dobrym stanie technicznym - zachowanie. Obiekty drewniane do rozbiórki lub do wymiany na trwałe. Możliwość wtórnych podziałów działek oraz zmiany granic działek na wniosek właścicieli oraz wydzielenie nowych działek w szczególności przy ul. Wł. Jagiełły. Przewiduje się uzupełnienia zabudowy na działkach zabudowanych a na wolnych realizację nowej. Nowe obiekty należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

Zachowuje się istniejące nieuciążliwe usługi wbudowane i w obiektach wolnostojących w granicach działki. Możliwość zmiany zakresu usług na inne nieuciążliwe oraz powstawania nowych usług nieuciążliwych według potrzeb mieszkańców. Zagospodarowanie i zabudowa zgodnie z ustaleniami ogólnymi. Zachowuje się istniejące nawrotki przy ulicach Kościuszki, Kopernika i Sobieskiego oraz ciągi piesze KX zgodnie z rysunkiem planu.

Pozostałe warunki zagospodarowania jak w ustaleniach ogólnych.

20 U,MNn - tereny usług i mieszkalnictwa jednorodzinnego (pawilon handlowy) o pow. około 0,23 ha działka zlokalizowana przy ulicach od północy ul. Dwernickiego, od zachodu ul. Królowej Jadwigi, od południa ul. Kopernika.

Zachowuje się istniejący obiekt i jego funkcję. Możliwość realizacji nowego obiektu usługowo – mieszkalnego wraz z około 5 miejscami postojowymi dla użytkowników obiektów.

Pozostałe zasady zagospodarowania i zabudowy jak w ustaleniach ogólnych.

21 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow. około 1,15 ha zawarte pomiędzy ulicami od północy ul. Dwernickiego, od wschodu ul. Grunwaldzka, od południa ul. Kopernika;

22 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow. około 0,9 ha zawarte pomiędzy ulicami od północy ul. Kopernika, od zachodu ul. Królowej Jadwigi, od wschodu tereny sportu,                  od południa ul. Kościuszki.

Na w/w obszarach zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkalną w dobrym stanie technicznym. Budynki mieszkalne i gospodarcze w dobrym stanie technicznym do zachowania. Możliwość uzupełnienia zabudowy na działkach niezabudowanych. Możliwość powstawania usług nieuciążliwych jako wbudowane lub w obiektach wolnostojących w granicach działki

Nowe obiekty należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

Pozostałe zasady zagospodarowania i zabudowy jak w ustaleniach ogólnych.

23 US – tereny usług sportu i rekreacji o pow.0,46 ha.

Zachowuje się funkcję i zagospodarowanie działki. Możliwość rozbudowy wyposażenia terenu. Na obszarze zlokalizowana jest stacja transf. 15/0,4 kV oraz przez teren przebiega napowietrzna linia kablowa średniego napięcia 15kV wymagając zachowania strefy ochronnej 15 m. Pozostałe zasady zagospodarowania i zabudowy jak w ustaleniach ogólnych.

24 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow. około 0,68 ha zawarte pomiędzy ulicami od północy ul. Kopernika, od zachodu tereny sportu, od wschodu ul. Grunwaldzka, od południa ul. Kościuszki;

25 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow. około 1,20 ha zawarte pomiędzy ulicami od północy ul. Kościuszki, od zachodu ul. Królowej Jadwigi, od wschodu ul. Grunwaldzka,      od południa ul. Sobieskiego.

Na w/w obszarach zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkalną w dobrym stanie technicznym.. Budynki mieszkalne i gospodarcze w dobrym stanie technicznym do zachowania. Możliwość uzupełnienia zabudowy na działkach niezabudowanych. Możliwość powstawania usług nieuciążliwych jako wbudowane lub w obiektach wolnostojących w granicach działki

Nowe obiekty należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

Pozostałe zasady zagospodarowania i zabudowy jak w ustaleniach ogólnych

26 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow. około 1,35 ha zawarte pomiędzy ulicami od północy ul. Sobieskiego, od zachodu ul. Królowej Jadwigi, od wschodu ul. Grunwaldzka,           od południa ul. Matejki;

27 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow. około 0,88 ha zawarte pomiędzy ulicami od północy ul. Matejki, od zachodu i południa ul. Królowej Jadwigi, od wschodu ul. Długosza;

28 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow. około 1,20 ha zawarte pomiędzy ulicami od północy ul. Matejki, od zachodu ul. Długosza, od wschodu ul. Litewska, od południa           ul. Bartłomieja;

29 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow. około 1,32 ha zawarte pomiędzy ulicami od północy ul. Matejki, od zachodu ul. Litewska, od wschodu ul. Grunwaldzka., od południa         ul. Bartłomieja.

Na w/w obszarach zachowuje się istniejące budynki mieszkalne oraz gospodarcze w dobrym stanie technicznym. Zachowuje się istniejące nieuciążliwe usługi wbudowane i w obiektach wolnostojących   w granicach działki. Możliwość zmiany zakresu usług na inne nieuciążliwe oraz powstawania usług nieuciążliwych jako wbudowane lub w obiektach wolnostojących w granicach działki

Nowe obiekty należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

Pozostałe zasady zagospodarowania i zabudowy jak w ustaleniach ogólnych

30 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow. około 0,85 ha zawarte pomiędzy ulicami od północy ul. Dwernickiego, od zachodu ul. Grunwaldzka i ul. Unii Horodelskiej, od wschodu granica opracowania, południa tereny usług kultury Menu ul. Unii Horodelskiej;

31 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow. około 1,55 ha zawarte pomiędzy ulicami od północy ul. Unii Horodelskiej, od zachodu ul. Grunwaldzka, od wschodu ul. Unii Horodelskiej, południa ul. Matejki;

32 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow. około 1,30 ha zawarte pomiędzy ulicami od północy ul. Matejki, od zachodu ul. Grunwaldzka, od wschodu ul. Unii Horodelskiej, południa ul. Bartłomieja.

Na w/w obszarach zachowuje się istniejące budynki mieszkalne oraz gospodarcze w dobrym stanie technicznym. Na działce nr ew. 2577 możliwość zabudowy i ewentualnego podziału wtórnego.

Zachowuje się istniejące nieuciążliwe usługi wbudowane i w obiektach wolnostojących w granicach działki. Możliwość zmiany zakresu usług na inne nieuciążliwe oraz powstawania usług nieuciążliwych jako wbudowane lub w obiektach wolnostojących w granicach działki.

Nowe obiekty należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

Pozostałe zasady zagospodarowania i zabudowy jak w ustaleniach ogólnych.

33 UK – tereny usług kultury o pow. 0,25 ha.

Zachowuje się funkcję i zagospodarowanie działki. Pozostałe zasady zagospodarowania i zabudowy jak w ustaleniach ogólnych.

Na działce zlokalizowana jest stacja transf. 15/0,4 kV oraz przez teren przebiega napowietrzna linia średniego napięcia 15kV wymagając zachowania strefy ochronnej 15 m zgodnie z rysunkiem planu.

34 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow. około 1,40 ha zawarte pomiędzy ulicami od północy tereny usług kultury, od zachodu ul. Unii Horodelskiej, od wschodu granice opracowania, południa ul. Bartłomieja.

Na w/w obszarach zachowuje się istniejące budynki mieszkalne oraz gospodarcze w dobrym stanie technicznym. Zachowuje się istniejące nieuciążliwe usługi wbudowane i w obiektach wolnostojących w granicach działki. Możliwość zmiany zakresu usług na inne nieuciążliwe oraz powstawania usług nieuciążliwych jako wbudowane lub w obiektach wolnostojących w granicach działki.

Nowe obiekty należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

Przez teren przebiega napowietrzna linia średniego napięcia 15kV wymagając zachowania strefy ochronnej 15 m zgodnie z rysunkiem planu.

Pozostałe zasady zagospodarowania i zabudowy jak w ustaleniach ogólnych

35 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow. około1,60 ha zawarte pomiędzy ulicami od północy ul. Bartłomieja, od zachodu ul. Wł. Jagiełły, od wschodu ul. Grunwaldzka,                  od południa teren ogródków działkowych;

36 MNn,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami o pow. około 1,20.ha zawarte pomiędzy ulicami od północy ul. Bartłomieja, od zachodu ul. Grunwaldzka, od wschodu granice opracowania,     od południa teren przepompowni ścieków.

Na w/w obszarach zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkalną w dobrym stanie technicznym. Budynki gospodarcze w większości w dobrym stanie technicznym -zachowanie. Możliwość wtórnych podziałów działek na wniosek właścicieli oraz wydzielenie nowych działek. Przewiduje się uzupełnienia zabudowy na działkach zabudowanych a na wolnych realizację nowej. Lokalizacja nowych obiektów na działkach nr ew. 2831/3 i 2831/4 uzależniona jest od realizacji ciągu pieszo jezdnego 37 KDX lub wyznaczenia służebności dojazdu.

Zachowuje się istniejące nieuciążliwe usługi wbudowane i w obiektach wolnostojących w granicach działki. Możliwość zmiany zakresu usług na inne nieuciążliwe oraz powstawania nowych usług nieuciążliwych według potrzeb mieszkańców Zagospodarowanie i zabudowa zgodnie z ustaleniami ogólnymi. Zachowuje się istniejącą komunikację wewnętrzną KDX oraz wprowadza się nową                      na terenach nowych podziałów zgodnie z rysunkiem planu.

Na terenie określonym jako zalewowy lub położony w strefie osuwiskowej należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w §11 ust. 4.

Na działce nr ew. 2836/2 zlokalizowana jest stacja transf. 15/0,4 kV oraz przez teren przebiega napowietrzna linia średniego napięcia 15kV wymagająca zachowania strefy ochronnej 15 m zgodnie          z rysunkiem planu. Pozostałe warunki zagospodarowania jak w ustaleniach ogólnych.

37 N – tereny przepompowni ścieków o pow. około.0,14 ha. Zachowuje się funkcję i zagospodarowanie działki. Przez teren przebiega napowietrzna linia średniego napięcia 15kV wymagając zachowania strefy ochronnej 15 m zgodnie z rysunkiem planu. Pozostałe zasady zagospodarowania i zabudowy jak w ustaleniach ogólnych.

49 ZN - 50 ZN - tereny zieleni nieurządzonej oraz skarpy o łącznej  pow. Około 2,40 ha..

Zachowanie zieleni niskiej i wysokiej oraz zabezpieczającej przed erozją i osuwaniem ziemi. Zakaz zabudowy i niwelacji. Zachowanie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego oraz możliwość wytyczenia ścieżek spacerowych i realizacji ławek bez naruszania stanu istniejącego.

Pozostałe zasady zagospodarowania jak w ustaleniach ogólnych.

51 WS – teren wód – rów melioracyjny o łącznej  pow.około.0,020 ha.

Zachowanie. Pozostałe zasady zagospodarowania jak w ustaleniach ogólnych.

- Ustalenia szczegółowe dla komunikacji:

1-KD KP - G - ulica Dwernickiego - powiatowa - kl. tech „G” /główna/ w ciągu drogi nr 3412L o pow. około 1,50 ha. Zachowanie przebiegu i parametrów jak w stanie istniejącym. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych.

2-KD KP – Z – ulica Wł. Jagiełły powiatowa - kl. tech „Z /zbiorcza/ w ciągu drogi nr 3464L o pow. Około 2,20  ha. Zachowanie istniejącego przebiegu na odcinku od drogi do Świerszczowa 3-KD KG do ul. Bartłomieja. Na odcinku od 3KD KG do ul. Dwernickiego konieczność utwardzenia i przystosowania do parametrów jak w ustaleniach ogólnych. Od ul. Dwernickiego do ul. Bartłomieja modernizacja. Parametry ulicy jak w ustaleniach ogólnych.

3-KD KG - L - ulica bez nazwy droga do Świerszczowa gminna - kl. tech „L” /lokalna// - obecnie bez numeru o pow. około 030 ha. Zachowanie istniejącego przebiegu. Parametry ulicy jak w ustaleniach ogólnych. Konieczność nadania numeru i nazwy.

4-KD KP - Z – ulica Królowej Jadwigi powiatowa kl. tech. „Z” /zbiorcza/ w ciągu drogi nr 3467L o pow. około 0,85 ha. Zachowanie przebiegu i parametrów jak w stanie istniejącym. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych.

5-KD KP - L – ulica Kmdr Krawczyka powiatowa kl. tech. „L” /lokalna/ w ciągu drogi nr 3466L o pow. około 0,95 ha. Zachowanie przebiegu i parametrów jak w stanie istniejącym. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych.

6-KD KP - L - ulica Matejki powiatowa kl. tech. „L” /lokalna/ w ciągu drogi nr 3471L. o pow. około 0,30 ha. Zachowanie przebiegu i parametrów jak w stanie istniejącym. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych.

7-KD KP - L – ulica Grunwaldzka powiatowa kl. tech. „L” /lokalna/ w ciągu drogi nr 3463L o pow. około 0,80 ha. Zachowanie przebiegu i parametrów jak w stanie istniejącym. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych.

8-KD KP - L – ulica Bartłomieja powiatowa kl. tech. „L” /lokalna/ w ciągu drogi nr 3455L o pow. około 0,31ha

Zachowanie przebiegu i parametrów jak w stanie istniejącym. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych.

9-KD KG-Z - ulica Reja gminna kl. tech. „Z” /zbiorcza/ w ciągu drogi nr 111188L o pow. około 0,65 ha.

Zachowanie przebiegu i parametrów jak w stanie istniejącym. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych.

10-KD KG-L - ulica Kopernika gminna kl. tech. „L” /lokalna/ w ciągu drogi nr111169L o pow. około 0,30 ha.

Zachowanie przebiegu i parametrów jak w stanie istniejącym. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych.

11-KD KG - L - ulica Kościuszki gminna kl. tech. „L” /lokalna/ w ciągu drogi nr 111170L o pow. około 0,30 ha.

Zachowanie przebiegu i parametrów jak w stanie istniejącym. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych.

12-KDKG - L – ulica Sobieskiego gminna kl. tech. „L” /lokalna/ w ciągu drogi nr 111184L o pow. około 0,28 ha. Zachowanie przebiegu i parametrów jak w stanie istniejącym. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych.

13-KD KG - L – ulica Unii Horodelskiej gminna kl. tech. „L” /lokalna/ w ciągu drogi nr 111187L o pow. około 0,42 ha. Zachowanie przebiegu i parametrów jak w stanie istniejącym. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych.

14-KD KG - L – ulica Rubinowa gminna kl. tech. „L” /lokalna/ w ciągu drogi nr 111200L o pow. około 0,24 ha.

Zachowanie przebiegu i parametrów jak w stanie istniejącym. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych.

15-KD KG  - L – ulica Długosza gminna kl. tech. „L” /lokalna/ w ciągu drogi nr 111166L o pow. około 0,16 ha.

Zachowanie przebiegu i parametrów jak w stanie istniejącym. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych.

16-KD KG - L – ulica Litewska gminna kl. tech. „L” /lokalna/ w ciągu drogi nr 111173L o pow. około. 0,16 ha.

Zachowanie przebiegu i parametrów jak w stanie istniejącym. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych.

17-KD KG - L – ulica Stanisława Wyspiańskiego gminna kl. tech. „L” /lokalna/ w ciągu drogi                     nr 111189L o pow. około 0,25 ha. Zachowanie przebiegu i parametrów jak w stanie istniejącym. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych.

18-KD KG - L - ulica Kochanowskiego gminna kl. tech. „L” /lokalna/ w ciągu drogi nr 111190L o pow. około 0,30 ha. Zachowanie przebiegu i parametrów jak w stanie istniejącym. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych.

19-KD KG - L – ulica Króla Zygmunta Augusta gminna kl. tech. „L” /lokalna/ w ciągu drogi nr 111191L o pow. około 0,56 ha. Zachowanie przebiegu i parametrów jak w stanie istniejącym. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych.

20 – 40 KDX - ciągi pieszo – jezdne o charakterze ogólnodostępnym stanowiące komunikację do poszczególnych działek, dojazdy do terenów działalności gospodarczej, ogródków działkowych, łąk it.p. Łączna pow. około 0,35 ha. Zachowanie ciągów istniejących oraz realizacja nowych według potrzeb. Przebiegi i parametry zgodnie z rysunkiem planu. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. Możliwość nadania nazwy.

KX – bez numerów - ciągi piesze ewentualnie pieszo-rowerowe o charakterze ogólnodostępnym lub prywatne. Łączna pow. około 0,10 ha.

Zachowanie istniejących oraz realizacja nowych według potrzeb. Przebiegi i parametry zgodnie z rysunkiem planu. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych.

Rozdział 6

- Postanowienia końcowe

§ 18

Ustala się stawki procentowe opłaty związanej ze wzrostem lub spadkiem wartości nieruchomości zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w tym dla:

- terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 15%;

- terenów infrastruktury technicznej i komunikacji – drogi – 15%.

- § 19

- Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego budownictwa jednorodzinnego „Jagiellońskie” – III etap w Hrubieszowie zatwierdzonego Uchwałą Nr XVIII/212/95 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 grudnia 1995 roku (Dz. Urz. Woj. Zamojskiego z 29 stycznia 1996 roku Nr 3 poz. 17)

- § 20

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszów.

- § 21

- Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

- Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Grażyna Temporowicz